Приложение № 1

к Контракту № 0373200017524000484-402174

от «	» 	20	г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству склада на территории базы района Отрадное 1 Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Выполнение работ по устройству склада на территории базы района Отрадное

  - Код и наименование 02.12.15 - РАБОТЫ/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА, ПУСКО- НАЛАДКА/МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА ЛЕГКОВОЗВОДИМЫХ СБОРНО- РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

  - Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

  - Место выполнения работ: согласно Приложению 1, Приложению 2.

  - Объем работ: согласно Приложению 1, Приложению 2 .

  - Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

  - Приложения к Техническому заданию:

    - Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

    - Приложение 2 - "Сметная документация".

    - Приложение 3 – "Форма заявки". Термины и определения

Легковозводимая сборно-разборная конструкция – объект некапитального строительства, конструкция которого состоит из отдельных блоков, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных на месте эксплуатации в конструктивную систему отдельных плоских и линейных элементов (их сочетаний) или блок-модульного типа (включая сборные ограждающие конструкции), устанавливаемый на опорную железобетонную плиту или быстровозводимый фундамент.Скрытые работы – работы, в соответствии с технологией проведения которых не представляется возможным осуществление визуальной оценки результата их проведения после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения конструкций и (или) участков систем инженерно-технического обеспечения.

- Стандарт работ

  - Подрядчик обязан выполнить работы по монтажу легковозводимых сборно-разборных конструкций (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 "Сметная документация" к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за выполнение работ на объекте, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

  - Выполнение работ осуществляется по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 3 "Форма заявки" к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Подрядчику посредством электронной почты.

  - Подрядчик обязан уведомить Заказчика о получении заявки по электронной почте с последующим предоставлением подписанных заявок в комплекте отчетных документов.

  - Количество, виды и характеристики материалов и оборудования, которые подлежат использованию при выполнении работ, должны быть обеспечены Подрядчиком в соответствии с Приложением 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию.

  - Подрядчик при проведении земляных работ, в случае если такие работы предусмотрены Приложением 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию, работ по установке временных ограждений, размещению и содержанию временных объектов обязан выполнять работы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.11 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обеспечивает вывоз и сдачу отходов, образовавшихся при выполнении работ, на лицензированные полигоны и пункты сбора в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, в том числе скрытых, за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты завершения работ.

  - В случае, если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Форма акта определяется Заказчиком.

  - Подрядчик своими силами и за свой счет оплачивает потребленные в период производства работ на объектах коммунальные ресурсы.

  - Работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в

соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.9 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить своих сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.16 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.4, 7.5 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ.

  - Подрядчик своими силами и (или) за свой счет обеспечивает уборку объекта, вывоз отходов, материалов и использованного при выполнении работ оборудования (инструментов) течение 1 (одного) календарного дня; 2 (двух) рабочих дней; 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ.

  - Вывоз и размещение на полигоне строительных отходов (при наличии) должны подтверждаться документом, подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительных отходов.

  - В случае выполнения работ, связанных со средствами обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, Подрядчик (субподрядчик, в случае его привлечения) должен выполнять такие работы с учетом требований актов, указанных в пунктах 7.7 и 7.12 настоящего Технического задания.

  - В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

    - сертификаты и паспорта на используемые материалы Подрядчика и оборудование;

    - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;

    - акты освидетельствования скрытых работ (при наличии);

    - справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3;

    - исполнительную и техническую документацию (при наличии);

    - товарные накладные и счета-фактуры на материалы и оборудование;

    - документы, талоны, подтверждающие оплату вывоза и размещения строительных отходов (при наличии);

    - инвентарная ведомость с указанием стоимости материалов;

    - заявки на выполнение работ; 3 Состав работ

  - В рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчиком осуществляется:

    - монтаж легковозводимых сборно-разборных конструкций в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания;

    - уборка объекта, вывоз отходов, неиспользованных материалов и оборудования Подрядчика.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы Подрядчика, должна предоставляться в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил.

Гарантийный срок на используемое в ходе выполнения работ оборудование должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке.

Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке в полном объеме.

- Требования к безопасности выполнения работ

  - При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик обязан разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить всех сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности при проведении ремонтных работ и производственной санитарии.

  - Подрядчик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

  - При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и нанесения ущерба окружающей среде.

  - Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативным правовым актам.

  - При возникновении аварийной ситуации на объекте, возникшей по вине Подрядчика, устранение аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

  - Все расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, должны быть экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей.

  - Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, указанным в пунктах 7.1, 7.6, 7.8 настоящего Технического задания.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

  - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

  - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

  - Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве".

  - Закон г. Москвы от 25.06.2008 N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы".

  - Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве".

  - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

  - Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно- строительных работ".

  - Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12- 03-2001".

  - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002".

  - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

  - Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

  - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ".

  - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

  - "ГОСТ 14771-76*. Межгосударственный стандарт. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1976 N 1826).

  - "ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.04.1982 N 1529).

  - "ГОСТ 13663-86. Трубы стальные профильные. Технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 26.09.1986 N 2918).

  - "ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20.02.1996 N 85).

  - "ГОСТ 23118-2019. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 458-ст).

  - "ГОСТ 30698-2014. Межгосударственный стандарт. Стекло закаленное. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.04.2015 N 263-ст).

  - "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго России 14.03.1996, Минстроем России 20.05.1996).

  - "СП 53-101-98. Свод правил. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций" (одобрен и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.05.1999 N 37).

  - "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС).

  - "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр).

  - "СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II- 23-81*" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 126/пр).

  - "СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр).

  - "МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87)".

Приложение 1 к Техническому заданию Перечень объектов закупки

| 1. Выполнение работ по монтажу/демонтажу легковозводимых сооружений из сборно-разборных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Дополнительные условия | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид легковозводимой сборно- | Способ | 1 | Город | c |
| разборной конструкции: | выполнения | (Условная | Москва; | 01.11.2024 |
| Легковозводимые сооружения из | работ: По заявке. | единица) | Сигнальный | по |
| сборно-разборных конструкций. |  |  | проезд | 15.12.2024 |
| Предоставление монтируемых |  |  | вл.21А |  |
| конструкций Заказчиком: Нет. |  |  |  |  |
| Вид работ: Монтаж легковозводимой |  |  |  |  |
| конструкции. |  |  |  |  |
| Состав технической документации: |  |  |  |  |
| Сметная документация. |  |  |  |  |
| Выполнение работ на особо |  |  |  |  |
| охраняемых природных территориях: |  |  |  |  |
| Нет. |  |  |  |  |

Приложение 2 к Техническому заданию Сметная документация

(внешний файл)

Приложение 3 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому:

Заявка № 	на выполнение работ

На основании Контракта № 	от «	» 	20	г. просим Вас выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию) | Характеристики (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию) | Объем | Единица измерения | Адрес | Наимено вание | Срок выполнени я работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| подпись |  | инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика |  | Дата/время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпись |  | инициалы, фамилия ответственного лица Подрядчика |  | Дата/время |